Nr postępowania: ZP.271.3.2020

FORMULARZ CENOWY

w celu możliwości rozeznania rynku

Wypełnić i załączyć do oferty:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto kolumna (3x4) | Kwota podatku VAT od wartości netto | Wartość brutto kolumna (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Świadczenie usług w zakresie miesięcznej konserwacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin – 6 589 szt. punktów świetlnych, 192 skrzynek sterująco – pomiarowych. | 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2020 r. |  |  |  |  |
| 2 | Świadczenie usług w zakresie naprawy/wymiany/uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w okresie 12 miesięcy (ilości robót Zamawiający przyjął jako szacunek na podstawie realizacji przedmiotu zamówienia w roku poprzednim z uwzględnieniem zmian ilościowych): |
|  | Wymiana szafy oświetleniowej wraz z przewodami i przekaźnikiem programowym (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana słupa PP-10/12 (demontaż i montaż) | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana słupa oświetleniowego typu S-95 (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana słupa rozkracznego RK-10/12 (demontaż i montaż) | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana słupa parkowego stalowego na słup WZ-6,5 (demontaż i montaż) | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego kabla YAKXs 4x35 mm (odcinek 100 mb) wraz z pomiarami izolacji kabla | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego przewodu oświetleniowego AL 35 mm (odcinek 100 mb) | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35 mm (odcinek 100 mb) | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonej oprawy typu URAN 3 ze źródłem światła(demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana zegara astronomicznego typu CPa4.0 (demontaż i montaż) | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej słupowej (korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium wraz ze źródłami światła o mocy 70W (klosz chroniący źródła światła wykonany z PC odpornego na uderzenia, o współczynniku udarowości mechanicznej, nie mniejszej niż IK 10), wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej słupowej (korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium wraz ze źródłami światła o mocy 100W (klosz chroniący źródła światła wykonany z PC odpornego na uderzenia, o współczynniku udarowości mechanicznej, nie mniejszej niż IK 10), wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej słupowej (korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium wraz ze źródłami światła o mocy 150W (klosz chroniący źródła światła wykonany z PC odpornego na uderzenia, o współczynniku udarowości mechanicznej, nie mniejszej niż IK 10), wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 70 W (klosz wykonany z poliwęglanu (PC), będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, nie mniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 60 W (klosz wykonany z poliwęglanu (PC), będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, nie mniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 56 W (klosz wykonany z poliwęglanu (PC), będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, nie mniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 40 W (klosz wykonany z poliwęglanu (PC), będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, nie mniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 36W (klosz wykonany z poliwęglanu (PC), współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, nie mniejszy niż IK 10), (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy parkowej typu: OCP 70 W (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Montaż bezpieczników zabezpieczających oprawy oświetleniowe | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego lub kloszy ochraniających źródło światła | 250 szt. |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla 507 ± 5 % obwodów oświetlenia ulicznego | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej pojedynczego obwodu oświetleniowego | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Montaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego-dekoracje latarniowe | 260 kpl. |  |  |  |  |
|  | Montaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego – dekoracje wolnostojące i duże elementy wystroju świątecznego | 30 kpl. |  |  |  |  |
|  | Demontaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego-dekoracje latarniowe | 260 kpl. |  |  |  |  |
|  | Demontaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego – dekoracje wolnostojące i duże elementy wystroju świątecznego | 30 kpl. |  |  |  |  |
|  | Wykonanie gniazd podłączeniowych z bezpiecznikami na słupach stalowych/aluminiowych dla montażu dekoracji świątecznych | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Podłączanie urządzeń obsługujących gminne imprezy plenerowe | 30 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga:

1)	W wierszu pierwszym Formularza cenowego w kolumnie czwartej należy podać cenę netto za jeden miesiąc świadczenia usług.

2)	Ceny przedstawione przez Wykonawcę winny być określone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i podane w złotych polskich.

Do wyliczenia ceny ofertowej zastosowano następujące ceny i wskaźniki:

stawka robocizny kosztorysowej netto (R) : ………….zł

wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) =…………….. % od R+S

wskaźnik zysku (Z) = ………………% od R+S+Kp

wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) = ……………..% od M.

Udzielimy następującej gwarancji jakości, wynoszącej minimum:

- 36 miesięcy na roboty  budowlane, licząc od dnia odbioru robót,

- 36 miesięcy na dostarczone i zainstalowane oprawy oświetleniowe sodowe, licząc od dnia odbioru,

- 60 miesiące na dostarczone i zainstalowane oprawy oświetleniowe LED, licząc od dnia odbioru,

- 48 miesięcy na dostarczone i zainstalowane źródła światła, licząc od dnia odbioru,

- 36 miesięcy na dostarczone i zainstalowane inne urządzenia, licząc od dnia ich odbioru.

......................................... 					...............................................................

miejscowość, data 						          pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy*

*w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.